## 1
Príloha č.4 – Technická špecifikácia
Moderné technológie mesta Žilina - Inteligentné priechody pre chodcov
Časť | Časť vybavenia | Minimálna požadovaná špecifikácia / hodnota | MJ | Množstvo celkom
1 | Inteligentný priechod pre chodcov |  | komplet | 9
1.1. | LED svietidlo | počet na 1 priechod | ks | 2
- svetelný zdroj: LED technolágia (LED chip s vysokým merným výkonom)
- prevedenie optiky: asymetrické (koncentrácia svetelného toku len na samotný priechod, osvetľujú sa len chodci prechádzajúci cez priechod a neoslňujú sa vodiči a vozidlá)
- teplota chromatickosti: CCT 5000 K ± 5% (pre zvýraznenie osvetlenia o úroveň vyššia ako použitá teplota chromatickosti na inštalovaných LED svietidlách v meste Žilina)
- účinnosť svietidla počas aktívnej prevádzky: Ta 25°C pre CCT 5000 K minimálne 140 lm/W (pomer reálneho svetelného toku zo svietidla a príkonu svietidla)
- životnosť LED modulu: L90B10 ≥ 90.000 hod. pri max. teplote okolia -40 / +45 °C (svetelný tok led modulu osadeného vo svietidle neklesne pod 90% počiatočného toku minimálne prvých 90.000 hodín aktívnej prevádzky svietidla vo vonkajšom prostredí)
- životnosť LED predradníka / drivera: 90.000 hod. pri max. teplote okolia -40 / +45 °C
- svetelný tok: lm podľa svetelno technického výpočtu s navýšením o 20 % (nastaviteľný systémom riadenia a monitorovania)
- výkon: W podľa svetelno technického výpočtu navýšený o 20 % (nastaviteľný systémom riadenia a monitorovania)
- ochrana voči vlhkosti a prachu (stupeň krytia): IP66
- kryt svietidla optickej časti: tvrdené sklo
- mechanická odolnosť: IK09
- povolené vstupné napätie na napájacích svorkách svietidla (LED predradníku / driveru): rozsah 180-260 VAC pri 50 Hz
- účinník (pomer činného a zdanlivého výkonu): cos (fi) ≥ 0,95, pri zotmení na 50 % cos (fi) ≥ 0,90
- ochrany: prepäťová DM 6 kV, CM 10 kV a integrovaná tepelná ochrana LED predradníka / drivera
- telo svietidla a adaptér na stožiar alebo výložník: anodizovaný hliník s práškovou farebnou povrchovou úpravou
- beznástrojové otváranie svietidla pre bežnú údržbu
- platný certifikát ENEC pre celé svietidlo, vyhlásenie o zhode CE pre celé svietidlo, katalógový list svietidla potvrdzujúci minimálne úrovne všetkých menovaných parametrov s uvedeným odkazom na webstránku výrobcu svietidla, kde budú tieto parametre overiteľné
- minimálne 5 ročná záruka importéra svietidla na slovenský trh alebo záruka výrobcu od dátumu montáže resp. odo dňa uvedenia do prevádzky (garancia vyhlásená formou platnosti). Z prevádzkových, funkčných, bezpečnostných dôvodov je povinný dodávateľ vykonať opravu alebo výmenu komponentov svietidla v zmysle záručných podmienok výrobcu komponentov a na tieto komponenty poskytovať záruku minimálne 5 rokov.
- inštalovaná a nakonfigurovaná riadiaca a monitorovacia jednotka LED predradníku / driveru svietidla HW kompatibilná a pripojiteľná na prevádzkovaný systém riadenia a monitorovania verejného osvetlenia DVO mesta Žilina vo variante umiestnenia do svietidla alebo do rozvádzača na stožiari osvetlenia
- regulácia LED predradníka / drivera (rozhranie pre riadenie a stmievanie): DALI
- dodávka, inštalácia, oživenie, konfigurácia a montáž na stožiar s výložníkom
1.2. | Stožiar s výložníkom | počet na 1 priechod | komplet | 2
- stožiar: pre osvetlenia priechodu pre chodcov zinkovaný, výška podľa svetelno-technickej štúdie, hrúbka plášťa stožiara 4 mm
- výložník: podľa svetelno-technickej štúdie
- chodník: pätka pre stožiar výložníkový, rezenie asfaltu, vybúranie asfaltu a podkladového betónu, sondovanie jestvujúcich káblov, výkopy jamy, montáž rúry betónovej s fixovaním a otvorom, montáž: - betón pätky stožiara výložníkového vrátane materiálu - odvoz materiálu a likvidácia vybúraniny
- dodávka, inštalácia, oživenie a montáž vrátane kompletnej elektrovýstroje pre prevádzku LED sviedidla a riadiacej a monitorovacej jednotky (vrátane chráničiek, vedenia, svoriek a iného potrebného materiálu)
- projekt a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, revízna správa
1.3. | Systém riadenia a monitorovania - 2 ks riadiaca a monitorovacia jednotka | počet na 1 priechod | komplet | 1
- kompatibilný a pripojiteľný na prevádzkovaný systém riadenia a monitorovania verejného osvetlenia DVO mesta Žilina (minimálne na úrovni riadenia a monitorovania LED svietidla)
- napájaný z infraštruktúry verejného osvetlenia
- komunikuje medzi prvkami systému po napájacom vedení cez powerline kounikáciu (v pripade, že neexistuje medzi prvkami systému drôtové prepojenie je povolená aj bezdrôtová komunikácia)
- zálohovaný v prípade výpadku napájania po dobu minimálne 24 hodín
- adaptívne riadi osvetlenie podľa svetelných podmienok a osvetľovacích noriem vďaka SMART senzoru, ktorý obsahuje senzor intenzity osvetlenia
- detekuje prítomnosti chodca cez detektory pohybu na priechode a v jeho blízkosti (stojisku) 24 hodín denne
- signalizuje detekciu chodca na priechode blikaním výstražnými siganlizačnými LED svetlami 24 hodín denne (režim synchronizovaného blikania: 50±5 / min, synchronizované blikanie <10% s detekciou chodca) na dopravných značkách po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú
- ovláda a diagnostikuje. Počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov nastaví intenzitu osvetlenia na požadovanú úroveň napr.. 30-40% a v prítomnosti chodca zvýši intenzitu osvetlenie na požadovanú úroveň napr. 90%. Zvyšných 10% intenzity osvetlenia poskytuje priestor na automatické adaptívne zvýšenie intenzity osvetlenia do 100% v závislosti napr. od počasia (dážď, mraky...) a taktiež na kompenzáciu degradácie intenzity osvetlenia LED chipov vo svietidlách.
- nezávislé zapína, vypína a nastavuje modely intenzity osvetlenia priechodu od verejného osvetlenia
- poskytuje informácie o aktuálnom stave, poruchových stavoch, spotrebe, napätiach, prúdoch, časoch svietenia, spoľahlivosti svietenia, početnosti prechodov v čase a iné
- posiela SMS alarmy a notifikácie pri detekcií kritických porúch (svietidiel, systému, signalizácie) do prevádzkového systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia v meste Žilina.
- umožňuje meranie veličín ako teplota, vhkosť, hluk tlak a prachové častice prostredníctvom SMART senzora
- dodávka, inštalácia, oživenie, konfigurácia, montáž a pripojenie na systém riadenia a monitorovania verejného osvetlenia DVO mesta Žilina
1.4. | Signalizácia a detekcia | počet na 1 priechod | komplet | 1
- dopravná značka s fluorescenčným podkladom (vrátane príslušenstva na montáž), rozmer 750x750mm, počet 4 ks
- signalizačné LED svetlá obojstranné, počet 4 ks
- aktívne detektory pohybu pri priechode a na priechode, počet 2 ks
- dodávka, inštalácia, oživenie, konfigurácia a montáž vrátane kompletnej elektrovýstroje pre pripojenie k riadiacej a monitorovacej jednotke (vrátane chráničiek, vedenia, svoriek a iného potrebného materiálu)
1.4. | Vodorovné dopravné značenia | počet na 1 priechod | komplet | 1
- odstránenie pôvodného nástreku, oprava povrchu komunikácie, chemické očitenie, nástrek novej farby a náter plastovej hmoty
- projekt prenosného dopravného značenia a projektová dokumentácia